Настольная рабочая станция для инкубации

и центрифугирования кассет BioVue (ORTHO Workstation)

(Ortho-ClinicalDiagnostics.,Inc.,Великобритания)

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5652

Основные характеристики

| Рабочая стойка | размещение до 12 пробирок и 48 кассет |
| --- | --- |
| Электронная пипетка | 5 программ раскапывания, стандартные объемы – 10, 40, 50 мкл, использование одноразовых наконечников |
| Центрифуга |  |
| Время центрифугирования Скорость центрифугирования Индикатор скорости Индикатор времени Вместимость | 5 мин (полный цикл) фаза 1: 793 ± 10 оборотов в мин фаза 2: 1509 ± 10 оборотов в мин 4 цифровых символа 4 цифровых символа 10 кассет |
| Инкубатор |  |
| Температура инкубации Вместимость Штатив для образцов и кассет Размеры системы Вес | 37°C ± 2°C 20 кассет (2 независимых отделения по 10 шт.) размещение до 12 пробирок и 48 кассет 57,5 х 32,5 х 22,0 см (Д х Ш х В) 10,89 кг |