1 пенал – 100 полосок

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08127

| Название | Исследуемые параметры |
| --- | --- |
| ## "DIRUI GLUCOSE" | Глюкоза |  |
| ## "DIRUI PROTEIN" | Белок |  |
| ## "DIRUI KETONE" | Кетоны |  |
| ## "DIRUI 2 ITEMS" | Глюкоза, Белок |  |
| ## "DIRUI 2 ITEMS" | Глюкоза, Кетоны |  |
| ## "DIRUI 3 ITEMS" | Глюкоза, pH, Белок |  |
| ## "DIRUI 4 ITEMS" | Глюкоза, Белок, pH, Удельный вес |  |
| ## "DIRUI 4 ITEMS" | Глюкоза, pH, Белок, Скрытая кровь |  |
| ## "DIRUI 5 ITEMS" | Глюкоза, Белок, pH, Скрытая кровь, Кетоны |  |
| ## "DIRUI 8 ITEMS" | Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген |  |
| ## "DIRUI 9 ITEMS" | Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты |  |
| ## "DIRUI A10" | Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты |  |